## GGD 询价资料清单
GU ELECTRIC 金麟电气 ¦ GGD 低压成套配电柜 询价资料清单
把这张表填好发回 sales@gu-electric.com，或连同系统图一起发来。资料齐的当天就能进排产评审，24 小时内出配置建议与报价。
序号 | 需要确认的项目 | 填写说明 | 贵方填写
1 | 项目 / 工程名称 | 用于图纸与合同抬头
2 | 使用环境 | 室内 / 室外 / 潮湿 / 粉尘 / 腐蚀，是否有防爆要求
3 | 安装条件 | 落地独立 / 靠墙 / 离墙维护距离，配电房净高
4 | 额定工作电压 | 如 AC 380 V / 400 V，50 Hz
5 | 进线容量 | 主进线断路器或变压器容量（A / kVA），单台 ≤ 2000 A
6 | 出线回路 | 馈出回路数量与每路容量，是否含电机回路
7 | 是否需要计量 | 有功 / 无功计量，是否需供电部门校验封表
8 | 是否需要无功补偿 | 补偿容量（kvar）与投切方式（自动分组 / 固定）
9 | 是否需要双电源切换 | ATS 或双电源转换开关，切换时间要求
10 | 元件品牌要求 | 施耐德 / ABB / 西门子 / 正泰，或提供指定型号清单
11 | 柜体尺寸与颜色 | 宽深高要求、表面颜色（默认 RAL 7035 浅灰）
12 | 防护等级 | IP54 标配 / IP65 需说明户外或潮湿条件
13 | 交付时间与地点 | 期望到货日期、收货地址（起运地：杭州）
14 | 随货资料 | 是否需要图纸、试验报告、合格证、使用说明书
15 | 联系人 | 姓名 / 电话 / 邮箱 / 微信
图纸附件：一次性系统图 / 原理图 / 平面布置图（有就给，没有我们按您口述出方案）。 图纸免费评审 · 24 小时内出报价 · 1 台起订 · 交期 15–25 天 · 起运地 杭州